|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **MODEL** | **MODEL** |
| 1 | DILEEM-10 | PKZM0-XRM32 |
| 2 | DILEM-10 | PKZM0-XSM12 |
| 3 | DILEEM-10-G | PKZM0-XSM32 |
| 4 | DILEM-10-G | M22-DL-W |
| 5 | DIL00M | M22-K10 |
| 6 | DIL00AM | M22-LED-W |
| 7 | DIL0M | PKZM0-6.3 |
| 8 | DIL0AM | PKZM0-16 |
| 9 | DIL1M | PKZM0-10 |
| 10 | DIL00M-G | NHI11-PKZ0 |
| 11 | DIL00AM-G | DILEM-10-G (24VDC) |
| 12 | DIL0M-G | DIL0M-G (24VDC) |
| 13 | DIL0AM-G | DIL0AM-G (24VDC) |
| 14 | DIL1M-G | DIL00AM-G (24VDC) +11DILM |
| 15 | PKZM0-0,16 | PKZM0-10 |
| 16 | PKZM0-0,25 | PKZM0-16 |
| 17 | PKZM0-0,4 | M22-DL-W |
| 18 | PKZM0-0,63 | M22-A |
| 19 | PKZM0-1 | M22-K10 |
| 20 | PKZM0-1,6 | M22-K01 |
| 21 | PKZM0-2,5 | M22-LED-W |
| 22 | PKZM0-4 | PKZM0-0,4 |
| 23 | PKZM0-6,3 | PKZM0-0,63 |
| 24 | PKZM0-10 | PKZM0-1 |
| 25 | PKZM0-16 | PKZM0-1,6 |
| 26 | PKZM0-20 | NHI11-PKZ0 |
| 27 | PKZM0-25 | C92SDB40-215 |
| 28 | PKZM0-0,16-SC | M22-DL-W |
| 29 | PKZM0-0,25-SC | M22-LED-W |
| 30 | PKZM0-0,4-SC | M22-PV |
| 31 | PKZM0-0,63-SC | M22-A |
| 32 | PKZM0-1-SC | M22-K01 |
| 33 | PKZM0-1,6-SC | M22-D-G-X1+M22-A+M22-K10 |
| 34 | PKZM0-2,5-SC | M22-D-R-X0+M22-A+M22-K01 |
| 35 | PKZM0-4-SC | M22-DL-G+M22-A+M22-K10+M22-LED-W |
| 36 | PKZM0-6,3-SC | M22-DL-G+M22-A+M22-K10+M22-LED230-W |
| 37 | PKZM0-10-SC | M22-DL-R+M22-A+M22-K10+M22-LED-W |
| 38 | PKZM0-16-SC | M22-DL-R+M22-A+M22-K10+M22-LED230-W |
| 39 | PKZM0-0,16-C | M22-WRK+M22-A+M22-K10 |
| 40 | PKZM0-0,25-C | M22-WRK3+M22-A+M22-K10+M22-K10 |
| 41 | PKZM0-0,4-C | M22-WRLK-G+M22-A+M22-K10+M22-LED-W |
| 42 | PKZM0-0,63-C | M22-WRLK-G+M22-A+M22-K10+M22-LED230-W |
| 43 | PKZM0-1-C | M22-WRLK3-G+M22-A+M22-K10+M22-K10+M22-LED-W |
| 44 | PKZM0-1,6-C | M22-WRLK3-G+M22-A+M22-K10+M22-K10+M22-LED230-W |
| 45 | PKZM0-2,5-C | M22-DL-G+M22-A+M22-LED-G+M22-K10 |
| 46 | PKZM0-4-C | M22-D-R-X0+M22-A+M22-K01 |
| 47 | PKZM0-6,3-C | M22-PV+M22-A+M22-K01 |
| 48 | PKZM0-10-C | T5-4-15682/I5/SVB |
| 49 | DILEEM-01 (\*V50HZ) | P1-25/I2/SVB |
| 50 | DILEEM-10 (\*V50HZ) | P1-32/I2/SVB |
| 51 | DILEEM-01-G (\*VDC) | P3-63/I4/SVB |
| 52 | DILEEM-10-G (\*VDC) | P1-25/EA/SVB |
| 53 | DILM 7-01 (\*VAC) | P1-32/EA/SVB |
| 54 | DILM 7-10 (\*VAC) | P3-63/EA/SVB |
| 55 | DILM 7-01 (\*VDC) | PKZ2/ZM-40 |
| 56 | DILM 7-10 (\*VDC) | PKZM0-25 |
| 57 | DILEM-01 (\*V50HZ) | PKZM01-25 |
| 58 | DILEM-10 (\*V50HZ) | DILM25-10(RDC24)+DILM32-XHI22 |
| 59 | DILEM-01-G (\*VDC) | DILM15-10(24VDC)+DILM32-XHI22 |
| 60 | DILEM-10-G (\*VDC) | DILM17-10(24VDC)+DILM32-XHI22 |
| 61 | DIL00M (\*V50HZ) | DILEM-10-G (24VDC) |
| 62 | DIL00M-01 (\*V50HZ) | DILM9-10 (24VDC) |
| 63 | DIL00M-10 (\*V50HZ) | DILEEM-10-G (24VDC) |
| 64 | DIL00M-G (\*VDC) | DILM7-10 (24VDC) |
| 65 | DIL00M-G-01 (\*VDC) | M22-L-W+M22-A+M22-LED230-W |
| 66 | DIL00M-G-10 (\*VDC) | M22-L-W+M22-A+M22-LED-W |
| 67 | DILM9-01 (\*VAC) | M22-D-W+M22-A+M22-K10 |
| 68 | DILM9-10 (\*VAC) | M22-D-G-X1+M22-A+M22-K10 |
| 69 | DILM9-01 (\*VDC) | M22-DR-W+M22-A+M22-K10 |
| 70 | DILM9-10 (\*VDC) | M22-DR-G-X1+M22-A+M22-K10 |
| 71 | DIL00AM (\*V50HZ) | M22-DL-W+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10 |
| 72 | DIL00AM-01 (\*V50HZ) | M22-DL-W+M22-A+M22-LED-W+M22-K10 |
| 73 | DIL00AM-10 (\*V50HZ) | M22-DRL-W+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10 |
| 74 | DIL00AM-G (\*VDC) | M22-DRL-W+M22-A+M22-LED-W+M22-K10 |
| 75 | DIL00AM-G-01 (\*VDC) | M22-WRK+M22-A+M22-K10 |
| 76 | DIL00AM-G-10 (\*VDC) | M22-WRK3+M22-A+M22-K10+M22-K10 |
| 77 | DIL00BM-G (\*VDC) | M22-WRLK-W+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10 |
| 78 | DIL00BM-G-01 (\*VDC) | M22-WRLK3-W+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10+M22-K10 |
| 79 | DIL00BM-G-10 (\*VDC) | M22-WRLK-W+M22-LED-W+M22-K10 |
| 80 | DIL0M (\*V50HZ) | M22-WRK3+M22-A+M22-K10+M22-K10 |
| 81 | DIL0M-G (\*VDC) | M22-WRS+M22-A+M22-K10 |
| 82 | DILM15-01 (\*VAC) | M22-WRS3+M22-A+M22-K10+M22-K10 |
| 83 | DILM15-10 (\*VAC) | M22-DD-GR-X1/X0+M22-A+M22-K10+M22-K01 |
| 84 | DILM15-01 (\*VDC) | M22-DDL-GR-X1/X0+M22-A+M22-LED230-W+M22-K10+M22-K01 |
| 85 | DILM15-10 (\*VDC) | M22-DDL-GR-X1/X0+M22-A+M22-LED-W+M22-K10+M22-K01 |
| 86 | DILM17-01 (\*VAC) | M22-PV+M22-A+M22-K01 |
| 87 | DILM17-10 (\*VAC) | M22-IY1+M22-PV+M22-A+M22-K01 |
| 88 | DILM17-01 (\*VDC) | M22-IY1+M22-PV+M22-KC01 |
| 89 | DILM17-10 (\*VDC) | M22-K10 |
| 90 | DIL0AM (\*V50HZ) | M22-DL-W |
| 91 | DI0AM-G (\*VDC) | M22-A |
| 92 | DILM25-01 (\*VAC) | M22-K10 |
| 93 | DILM25-10 (\*VAC) | M22-K01 |
| 94 | DILM25-01 (\*VDC) | M22-LED-W |
| 95 | DILM25-10 (\*VDC) | M22-L-R+M22-A+M22-LED-R |
| 96 | DIL0BM (\*V50HZ) | M22-L-R+M22-A+M22-LED230-R |
| 97 | DIL0BM-G (\*VDC) | M22-WRK3+M22-A+M22-K10+M22-K10 |
| 98 | DILM32-01 (\*VAC) | M22-WRLK3-G+M22-A+M22-LED-G+M22-K10+M22-K10 |
| 99 | DILM32-10 (\*VAC) | M22-WRLK-G+M22-A+M22-LED-G+M22-K10 |
| 100 | DILM32-01 (\*VDC) | A22-RPV+A22-BE6+A22-EK01 |
| 101 | DILM32-10 (\*VDC) | M22-D-R+M22-A+M22-K01 |
| 102 | DILM40 (\*VAC) | M22-DL-R+M22-A+M22-LED-R+M22-K01 |
| 103 | DILM40 (\*VDC) | M22-DDL-WS-X1/X0+M22-LED-W+M22-A+M22-K10+M22-K01 |
| 104 | DILM50 (\*VAC) | Q25PV+E01 |
| 105 | DILM50 (\*VDC) | M22-D-G-X1+M22-A+M22-K10 |
| 106 | DILM65 (\*VAC) | M22-WRK+M22-A+M22-K10+M22-K01 |
| 107 | DILM65 (\*VDC) | M22-PV+M22-A+M22-K10+M22-K01 |
| 108 | DILM80 (\*VAC) | M22-D-G-X1+M22-A+M22-K10 |
| 109 | DILM80 (\*VDC) | M22-DL-G+M22-A+M22-K10 |
| 110 | DILM95 (\*VAC) | M22-L-G+M22-A+M22-LED230-W |
| 111 | DILM95 (\*VDC) | M22-L-G+M22-A+M22-LED-W |
| 112 | DILM115 (\*VAC) | DIL00M (230V50HZ) |
| 113 | DILM115 (\*VDC) | DIL00AM (230V50HZ) |
| 114 | DILM150 (\*VAC) | DIL00M-G (24VDC) |
| 115 | DILM150 (\*VDC) | DIL00AM-G (24VDC) |
| 116 | 02DILEM | PKZM0-4 |
| 117 | 11DILEM | NHI11-PKZ0 |
| 118 | 22DILEM | DILM150-XHI11,20 |
| 119 | 11 DIL | DILM150-XHI22,40,04,31,13 |
| 120 | 22 DIL | PKZM0-XDM12 |
| 121 | 31 DILM | PKZM0-XDM32 |
| 122 | DILM32-XHI11 | PKZM0-XDM65 |
| 123 | DILM32-XHI22 | PKZM0-XRM12 |
| 124 | DILM1000-XHI11-SI | DILM1000-XHI11-SI |